## RADIACION
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	RADIACIÓN HORIZONTAL [kJ/m2/día]												ALTITUD [m]	LATITUD [ º , ' ]	LATITUD [ º ]	VARIACIÓN DIURNA [ºC]	HUMEDAD RELATIVA [%]	TEMPERATURA MÁXIMA EN VERANO [ºC]	TEMPERATURA MÍNIMA EN INVIERNO [ºC]	TEMPERATURA AMBIENTE [ºC]												GRADOS DIA NOV./MAR.	GRADOS DIA ANUAL	DIRECCIÓN DEL VIENTO	VELOCIDAD DEL VIENTO [Km/h]	TEMPERATURA DEL AGUA DE RED [ºC]	TEMPERATURA AMB. MÍNIMA HISTÓRICA [ºC]		ZONA CLIMÁTICA
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Albacete	6700	10500	15000	19200	21200	25100	26700	23200	18800	12400	8400	6400	686	39,00	39,00	18	36,0	35	-7	6,00	8,00	11,00	13,00	17,00	22,00	26,00	26,00	22,00	16,00	11,00	7,00	1247,6	1377,4	O	12	10	-23	Albacete	D
Alicante	8500	12000	16300	18900	23100	24800	25800	22500	18300	13600	9800	7600	7	38,21	38,35	13	60,0	31		13,00	14,00	16,00	18,00	21,00	25,00	28,00	28,00	26,00	21,00	17,00	14,00	338,2	338,2	SE	9	10	-5	Alicante	A
Almería	8900	12200	16400	19600	23100	24600	25300	22500	18500	13900	10000	8000	65	36,51	36,85	8	70,0	30	5	15,00	15,00	16,00	18,00	21,00	24,00	27,00	28,00	26,00	22,00	18,00	16,00	207,9	207,9	OSO	9	12	-1	Almería	A
Ávila	6000	9100	13500	17700	19400	22300	26300	25300	18800	11200	6900	5200	1126	40,39	40,65	17	41,0	30	-6	4,00	5,00	8,00	11,00	14,00	18,00	22,00	22,00	18,00	13,00	8,00	5,00	1672,6	2127,2	NO	11	10	-21	Avila	E
Badajoz	6500	10000	13600	18700	21800	24600	25900	23800	17900	12300	8200	6200	186	38,53	38,88	17	47,0	38	-1	11,00	12,00	15,00	17,00	20,00	25,00	28,00	28,00	25,00	20,00	15,00	11,00	749,4	767,4	NO	7	10	-6	Badajoz	B
Baleares	7200	10700	14400	16200	21000	22700	24200	20600	16400	12100	8500	6500	28	39,34	39,57	8	63,0	28	4	12,00	13,00	14,00	17,00	19,00	23,00	26,00	27,00	25,00	20,00	16,00	14,00	503,4	527,4	VARIA	9	11	-4	Baleares	B
Barcelona	6500	9500	12900	16100	18600	20300	21600	18100	14600	10800	7200	5800	95	41,24	41,40	8	68,0	31	2	11,00	12,00	14,00	17,00	20,00	24,00	26,00	26,00	24,00	20,00	16,00	12,00	622,7	655,7	S	8	12	-20	Barcelona	B
Burgos	5100	7900	12400	16000	18700	21500	23000	20700	16700	10100	6500	4500	929	42,20	42,33	15	42,0	30	-6	5,00	6,00	9,00	11,00	14,00	18,00	21,00	21,00	18,00	13,00	9,00	5,00	1615,2	2048,4	SO	8	9	-18	Burgos	E
Cáceres	6800	10000	14700	19600	22100	25100	28100	25400	19700	12700	8900	6600	459	39,29	39,48	14	37,0	38	-1	10,00	11,00	14,00	16,00	19,00	25,00	28,00	28,00	25,00	19,00	14,00	10,00	946,1	1003,1	NO	7	11	-6	Caceres	C
Cádiz	8100	11500	15700	18500	22200	23800	25900	23000	18100	14200	10000	7400	28	36,28	36,47	12	55,0	32	2	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	24,00	27,00	27,00	25,00	22,00	18,00	15,00	227,4	227,4	SE	20	10	-2	Cádiz	A
Canarias Palmas	11200	14200	17800	19600	21700	22500	24300	21900	19800	15100	12300	10700	6	28,11	28,18	4	66,0	24	15	20,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	20,00	26,00	25,00	23,00	21,00	241,1	259,1	NE	9	10	3	Canarias	A
Castellón	8000	12200	15500	17400	20600	21400	23900	19500	16600	13100	8600	7300	27	39,59	39,98	9	60,0	29	4	13,00	13,00	15,00	17,00	20,00	24,00	26,00	27,00	25,00	21,00	16,00	13,00	443,4	452,4	NO	3	10	-8	Castellón	B
Ciudad Real	7000	10100	15000	18700	21400	23700	25300	23200	18800	12500	8700	6500	628	38,59	38,98	20	56,0	37	-4	7,00	9,00	12,00	15,00	18,00	23,00	28,00	27,00	20,00	17,00	11,00	8,00	1201,2	1312,6	SO	4	10	-10	Ciudad Real	D
Córdoba	7200	10100	15100	18500	21800	25900	28500	25100	19900	12600	8600	6900	128	37,53	37,88	17	33,0	38	-1	11,00	13,00	16,00	18,00	21,00	26,00	30,00	30,00	26,00	21,00	16,00	12,00	653,7	662,7	SO	5	10	-6	Córdoba	B
Cuenca	5900	8800	12900	17400	18700	22000	25600	22300	17500	11200	7200	5500	949	40,05	40,08	18	52,0	33	-7	5,00	6,00	9,00	12,00	15,00	20,00	24,00	23,00	20,00	14,00	9,00	6,00	1520,8	1828	O	8	9	-21	Cuenca	E
Gerona	7100	10500	14200	15900	18700	19000	22300	18500	14900	11700	7800	6600	95	41,59	41,98	10	58,0	33	-3	9,00	10,00	13,00	15,00	19,00	23,00	26,00	25,00	23,00	18,00	13,00	10,00	873,3	939,3	S	5	11	-11	Gerona	C
Granada	7800	10800	15200	18500	21900	24800	26700	23600	18800	12900	9600	7100	775	37,11	37,18	18	49,0	36	-2	9,00	10,00	13,00	16,00	18,00	24,00	27,00	27,00	24,00	18,00	13,00	9,00	972,8	1041,8	O	4	11	-13	Granada	C
Guadalajara	6500	9200	14000	17900	19400	22700	25000	23200	17800	11700	7800	5600	1017	40,38	40,63	15	37,0	34	-4	7,00	8,00	12,00	14,00	18,00	22,00	26,00	26,00	22,00	16,00	10,00	8,00	1287	1468,6	O	10	10	-14	Guadalajara	D
Guipúzcoa	5500	7700	11300	11700	14600	16200	16100	13600	12700	10300	6200	5000	181	43,19	43,32	7	76,0	22	-1	10,00	10,00	13,00	14,00	16,00	19,00	21,00	21,00	20,00	17,00	13,00	10,00	807,9	913,1	S	17	12	-12	Guipuzcoa	C
Huelva	7600	11300	16000	19500	24100	25600	28700	25600	21200	14500	9200	7500	4	37,16	37,27	14	57,0	31	1	13,00	14,00	16,00	20,00	21,00	24,00	27,00	27,00	25,00	21,00	17,00	14,00	402,3	402,3	SO	1	10	-6	Huelva	B
Huesca	6100	9600	14300	18700	20300	22100	23100	20900	16900	11300	7200	5100	488	42,08	42,13	15	72,0	31	-5	7,00	8,00	12,00	15,00	18,00	22,00	25,00	25,00	21,00	16,00	11,00	7,00	1232,5	1350,1	SO	1	10	-14	Huesca	D
Jaén	6700	10100	14400	18000	20300	24400	26700	24100	19200	11900	8100	6500	586	37,46	37,77	14	35,0	36	0	11,00	11,00	14,00	17,00	21,00	26,00	30,00	29,00	25,00	19,00	15,00	10,00	791,4	830,4	SO	5	11	-8	Jaen	C
La Coruña	5400	8000	11400	12400	15400	16200	17400	15300	13900	10900	6400	5100	54	43,22	43,37	9	63,0	23	2	12,00	12,00	14,00	14,00	16,00	19,00	20,00	21,00	20,00	17,00	14,00	12,00	688,2	827,5	SO	18	10	-9	La Coruña	C
León	5800	8700	13800	17200	19500	22100	24200	20900	17200	10400	7000	4800	908	42,35	42,58	16	45,0	28	-6	5,00	6,00	10,00	12,00	15,00	19,00	22,00	22,00	19,00	14,00	9,00	6,00	1693,7	2142,6	NO	8	9	-18	León	E
Lérida	6000	9900	18000	18800	20900	22600	23800	21300	16800	12100	7200	4800	323	41,41	41,68	14	50,0	33	-5	7,00	10,00	14,00	15,00	21,00	24,00	27,00	27,00	23,00	18,00	11,00	8,00	1189,7	1225,7	S	1	7	-11	Lérida	C
Logroño	5600	8800	13700	16600	19200	21400	23300	20800	16200	10700	6800	4800	380	42,28	42,47	14	59,0	33	-3	7,00	9,00	12,00	14,00	17,00	21,00	24,00	24,00	21,00	16,00	11,00	8,00	1229,4	1404,9	NO	15	10	-12	Logroño	D
Lugo	5100	7600	11700	15200	17100	19500	20200	18400	15000	9900	6200	4500	465	43,00	43,00	14	67,0	26	-2	8,00	9,00	11,00	13,00	15,00	18,00	20,00	21,00	19,00	15,00	11,00	8,00	1377,8	1770,9	NE	12	11	-8	Lugo	D
Madrid	6700	10600	13600	18800	20900	23500	26000	23100	16900	11400	7500	5900	667	40,25	40,42	15	42,0	34	-3	6,00	8,00	11,00	13,00	18,00	23,00	28,00	26,00	21,00	15,00	11,00	7,00	1259,5	1404,9	NE	10	10	-16	Madrid	D
Málaga	8300	12000	15500	18500	23200	24500	26500	23200	19000	13600	9300	8000	40	36,43	36,72	6	60,0	28	13	15,00	15,00	17,00	19,00	21,00	25,00	27,00	28,00	26,00	22,00	18,00	15,00	247,6	247,6	S	7	12	-4	Málaga	A
Melilla	9400	12600	17200	20300	23000	24800	24800	22600	18300	14200	10900	8700	40	36,43	36,72					15,00	15,00	16,00	18,00	21,00	25,00	27,00	28,00	26,00	22,00	18,00	16,00	225	225	S	7	10	-1	Melilla	A
Murcia	10100	14800	16600	20400	24200	25600	27700	23500	18600	13900	9800	8100	42	37,59	37,98	14	59,0	36	-1	12,00	12,00	15,00	17,00	21,00	25,00	28,00	28,00	25,00	20,00	16,00	12,00	432,5	432,5	SO	1	10	-5	Murcia	B
Orense	4700	7300	11300	14000	16200	17600	18300	16600	14300	9400	5600	4300	139	42,50	42,30	9	55,0	33	-3	9,00	9,00	13,00	15,00	18,00	21,00	24,00	23,00	21,00	16,00	12,00	9,00	910,4	967,4	SO	18	11	-8	Orense	C
Oviedo	5300	7700	10600	12200	15000	15200	16800	14800	12400	9800	5900	4600	232	43,22	43,37	9	70,0	26	-2	9,00	10,00	11,00	12,00	15,00	18,00	20,00	20,00	19,00	16,00	12,00	10,00	978,6	1200,3	NE	1	10	-11	Oviedo	C
Palencia	5300	9000	13200	17500	19700	21800	24100	21600	17100	10900	6600	4600	734	42,00	42,00	16	45,0	30	-6	5,00	7,00	10,00	13,00	16,00	20,00	23,00	23,00	20,00	14,00	9,00	6,00	1483,4	1781,5	NE	1	10	-14	Palencia	D
Pamplona	5000	7400	12300	14500	17100	18900	20500	18200	16200	10200	6000	4500	734	42,00	42,00	12	51,0	32	-5	7,00	9,00	12,00	14,00	17,00	21,00	24,00	24,00	21,00	16,00	11,00	8,00	1303,9	1534,6	N	8	10	-16	Pamplona	D
Pontevedra	5500	8200	13000	15700	17500	20400	22000	18900	15100	11300	6800	5500	19	42,26	42,43	12	62,0	27	0	11,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	20,00	17,00	14,00	12,00	791,4	891	N	12	10	-4	Pontevedra	C
Salamanca	6100	9500	13500	17100	19700	22800	24600	22600	17500	11300	7400	5200	803	40,58	40,97	18	46,0	34	-7	6,00	7,00	10,00	13,00	16,00	20,00	24,00	23,00	20,00	14,00	9,00	6,00	1425,2	1662,2	O	10	10	-16	Salamanca	D
Santander	5000	7400	11000	13000	17000	18400	15500	13000	9500	5800	4500	3574	69	43,28	43,47	7	74,0	25	2	11,00	11,00	14,00	14,00	16,00	19,00	21,00	21,00	20,00	17,00	14,00	12,00	634,1	724,1	O	20	10	-4	Santander	B
Segovia	5700	8800	13400	18400	20400	22600	25700	24900	18800	11400	6800	5100	1002	40,57	40,95	17	35,0	33	-6	4,00	6,00	10,00	12,00	15,00	20,00	24,00	23,00	20,00	14,00	9,00	5,00	1534,1	1366,1	O	9	10	-17	Segovia	E
Sevilla	7300	10900	14400	19200	22400	24300	24900	23000	17900	12300	8800	6900	30	37,23	37,38	18	43,0	40	1	11,00	13,00	14,00	17,00	21,00	25,00	29,00	29,00	24,00	20,00	16,00	12,00	438,4	438,4	SO	10	12	-6	Sevilla	B
Soria	5900	8700	12800	17100	19700	21800	24100	22300	17500	11100	7600	5600	1063	41,46	41,77	18	45,0	29	-7	4,00	6,00	9,00	11,00	14,00	19,00	22,00	22,00	18,00	13,00	8,00	5,00	1609,1	1977,6	VARIA	15	10	-16	Soria	E
Tarragona	7300	10700	14900	17600	20200	22500	23800	20500	16400	12300	8800	6300	60	41,07	41,12	7	68,0	26	1	11,00	12,00	14,00	16,00	19,00	22,00	25,00	26,00	23,00	20,00	15,00	12,00	583,7	625,7	S	5	10	-7	Tarragona	B
Tenerife	10700	13300	18100	21500	25700	26500	29300	26600	21200	16200	10800	9300	37	28,28	28,47	8	55,0	22	15	19,00	20,00	20,00	21,00	22,00	24,00	26,00	27,00	26,00	25,00	23,00	20,00	241,1	259,1	N	18	10	3	Tenerife	A
Teruel	6100	8800	12900	16700	18400	20600	21800	20700	16900	11000	7100	5300	915	40,21	40,35	14	55,0	32	-8	5,00	6,00	9,00	12,00	16,00	20,00	23,00	24,00	19,00	14,00	9,00	6,00	1509,6	1801,7	SO	1	10	-14	Teruel	E
Toledo	6200	9500	14000	19300	21000	24400	27200	24500	18100	11900	7600	5600	540	39,51	39,85	16	34,0	34	-4	8,00	9,00	13,00	15,00	19,00	24,00	28,00	27,00	23,00	17,00	12,00	8,00	1089	1158	E	5	10	-9	Toledo	C
Valencia	7600	10600	14900	18100	20600	22800	23800	20700	16700	12000	8700	6600	10	39,29	39,48	11,4	68,0	32	0	12,00	13,00	15,00	17,00	20,00	23,00	26,00	27,00	24,00	20,00	16,00	13,00	509,9	515,9	O	10	10	-8	Valencia	B
Valladolid	5500	8800	13900	17200	19900	22600	25100	23000	18300	11200	6900	4200	694	41,39	41,65	13	45,0	33	-5	4,00	6,00	9,00	12,00	17,00	21,00	24,00	23,00	18,00	13,00	8,00	4,00	1444,1	1708,8	SO	10	10	-16	Valladolid	D
Vitoria	4600	6900	11200	13000	14800	16600	18100	17300	14300	9500	5500	4100	542	42,51	42,85	13	70,0	26	-4	7,00	7,00	11,00	12,00	15,00	19,00	21,00	21,00	19,00	15,00	10,00	7,00	1313,8	1599,6	NE	7	10	-18	Vitoria	D
Vizcaya	5000	7100	10800	12700	15500	16700	17900	15700	13100	9300	6000	4600	32	43,18	43,30	8	71,0	30	0	10,00	11,00	12,00	13,00	16,00	20,00	22,00	22,00	20,00	16,00	13,00	10,00	735,9	819,9	NE	7	10	-8	Vizcaya	C
Zamora	5400	8900	13200	17300	22200	21600	23500	22000	17200	11100	6700	4600	649	41,30	41,50	18	65,0	32	-6	6,00	7,00	11,00	13,00	16,00	21,00	24,00	23,00	20,00	15,00	10,00	6,00	1303,9	1501	O	11	10	-14	Zamora	D
Zaragoza	6300	9800	15200	18300	21800	24200	25100	23400	18300	12100	7400	5700	200	41,39	41,65	14	57,0	34	-3	8,00	10,00	13,00	16,00	19,00	23,00	26,00	26,00	23,00	17,00	12,00	9,00	1069,5	1150,7	NO	15	10	-11	Zaragoza	C

AGUA CALIENTE SANITARIA
MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
QP	50,0		C P,P	1,0		C P	215,1		C MIN	215,1
QS	50,0		C P,S	1,0		C S	226,4
FR'/FR	0,9518	0,9518	0,9518	0,9518	0,9518	0,9518	0,9518	0,9518	0,9518	0,9518	0,9518	0,9518
M	5,0	4,5	5,0	4,8	5,0	4,8	5,0	5,0	4,8	5,0	4,8	5,0
INCR. TEMP.	37,0	36,0	34,0	32,0	31,0	30,0	29,0	30,0	31,0	32,0	34,0	37,0
ENER. NEC.	183,5	161,3	168,6	153,6	153,8	144,0	143,8	148,8	148,8	158,7	163,2	183,5

X	9,66	9,81	10,15	10,41	10,36	10,17	10,24	9,90	9,84	10,03	9,92	9,55
XC	11,23	11,41	11,81	12,11	12,04	11,82	11,91	11,51	11,44	11,67	11,53	11,10
X'C	8,84	9,28	10,25	11,00	10,89	10,41	10,64	9,69	9,49	9,99	9,61	8,55
Y	1,37	1,71	1,98	2,12	2,21	2,35	2,64	2,39	2,25	1,69	1,56	1,30
F	0,571	0,702	0,766	0,789	0,816	0,861	0,916	0,893	0,864	0,675	0,634	0,545

PISCINA
MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
CONDUCCIÓN	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
CONVECCIÓN	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
RADIACIÓN	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
PERD. AGUA	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
PERD. EVAP.	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
GAN. AP. SOL.	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

TS	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
RZ	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TS	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
RZ	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TS	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
RZ	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TS	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
RZ	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TS	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
RZ	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TS	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
RZ	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TS	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
RZ	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TS	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
RZ	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

RZ DEFIN.	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

L(M)	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
R1(M)	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

F	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

RADIACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA
RAD	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333

INCL	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
INCL.RAD	0,7854	0,7854	0,7854	0,7854	0,7854	0,7854	0,7854	0,7854	0,7854	0,7854	0,7854	0,7854
SINCL	0,7071080799	0,7071080799	0,7071080799	0,7071080799	0,7071080799	0,7071080799	0,7071080799	0,7071080799	0,7071080799	0,7071080799	0,7071080799	0,7071080799
CINCL	0,7071054825	0,7071054825	0,7071054825	0,7071054825	0,7071054825	0,7071054825	0,7071054825	0,7071054825	0,7071054825	0,7071054825	0,7071054825	0,7071054825

Orientación	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LT	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40
LT.RAD	0,722568	0,722568	0,722568	0,722568	0,722568	0,722568	0,722568	0,722568	0,722568	0,722568	0,722568	0,722568
SLT	0,6613131328	0,6613131328	0,6613131328	0,6613131328	0,6613131328	0,6613131328	0,6613131328	0,6613131328	0,6613131328	0,6613131328	0,6613131328	0,6613131328
CLT	0,7501099522	0,7501099522	0,7501099522	0,7501099522	0,7501099522	0,7501099522	0,7501099522	0,7501099522	0,7501099522	0,7501099522	0,7501099522	0,7501099522
TLT	0,8816215953	0,8816215953	0,8816215953	0,8816215953	0,8816215953	0,8816215953	0,8816215953	0,8816215953	0,8816215953	0,8816215953	0,8816215953	0,8816215953

LT.INCLRAD	-0,062832	-0,062832	-0,062832	-0,062832	-0,062832	-0,062832	-0,062832	-0,062832	-0,062832	-0,062832	-0,062832	-0,062832
SLTINCL	-0,0627906662	-0,0627906662	-0,0627906662	-0,0627906662	-0,0627906662	-0,0627906662	-0,0627906662	-0,0627906662	-0,0627906662	-0,0627906662	-0,0627906662	-0,0627906662
CLTINCL	0,9980267192	0,9980267192	0,9980267192	0,9980267192	0,9980267192	0,9980267192	0,9980267192	0,9980267192	0,9980267192	0,9980267192	0,9980267192	0,9980267192
TLTINCL	-0,0629148148	-0,0629148148	-0,0629148148	-0,0629148148	-0,0629148148	-0,0629148148	-0,0629148148	-0,0629148148	-0,0629148148	-0,0629148148	-0,0629148148	-0,0629148148

COS37.5	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086

RAD23.45	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667

D	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

ALBEDO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

N	15	46	74	105	135	166	196	227	258	270	319	349

IOEXT	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8
PI.24IOEXT	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762

RAD.360	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466

D.RAD	-0,3712211436	-0,231935593	-0,0491929734	0,1643271415	0,3279857297	0,4069149638	0,3755460943	0,2405623288	0,0386831744	-0,0457089431	-0,3341989731	-0,4072783956
SDE	-0,3627536676	-0,2298617172	-0,049173135	0,1635885739	0,3221367873	0,3957780847	0,3667806194	0,2382488002	0,0386735276	-0,0456930281	-0,3280125664	-0,3961118147
CDE	0,9318850662	0,9732232996	0,9987902697	0,9865286506	0,9466931342	0,9183461808	0,9303074638	0,9712041542	0,9992518993	0,9989555281	0,9446733596	0,9182022818

W1	0,3431876727	0,2082266772	0,0434046056	-0,1461926315	-0,2999945158	-0,3799509528	-0,3475858545	-0,2162730528	-0,034120943	0,0403260798	0,3061195271	0,3803309325
W1	69,9286327058	77,9813664358	87,512113113	-81,5934612611	-72,542556636	-67,6691971636	-69,6601110091	-77,5095935215	-88,0444285443	87,6886540877	72,1743012087	67,6456589361
W1	69,9286327058	77,9813664358	87,512113113	98,4065387389	107,457443364	112,3308028364	110,3398889909	102,4904064785	91,9555714557	87,6886540877	72,1743012087	67,6456589361
W1.RAD	1,2204877362	1,3610347822	1,5273780809	1,7175221228	1,8754905782	1,9605469455	1,9257988625	1,7887992277	1,6049312405	1,5304593093	1,2596821371	1,180642234

W2	-0,0244907668	-0,0148595984	-0,0030974658	0,0104326872	0,0214083905	0,0271142902	0,0248046325	0,0154338087	0,0024349594	-0,0028777742	-0,0218454873	-0,0271414066
W2	-88,5964349384	-89,1483679249	-89,8223179562	89,4020311498	88,7730882721	88,4460683607	88,5784463348	89,1154643981	89,8602768318	-89,834905386	-88,7480386712	-88,4445141406
W2	91,4035650616	90,8516320751	90,1776820438	89,4020311498	88,7730882721	88,4460683607	88,5784463348	89,1154643981	89,8602768318	90,165094614	91,2519613288	91,5554858594
W2.RAD	1,5952968889	1,5856638185	1,5739011439	1,5603634503	1,5493863006	1,5436787131	1,54598915	1,5553619053	1,568361365	1,5736814513	1,5926508984	1,5979484132

H0	0,3637754078	0,5071311046	0,6988278917	0,9178608195	1,07695665	1,1503390254	1,1214356288	0,9931049886	0,7901587693	0,7024704605	0,4013417503	0,3277193356
H0	13968,029023994	19307,9152947006	26254,5878725586	33889,4643077456	39169,2979869293	41448,3637307247	40388,7807022354	36074,7829611672	29142,1020576543	26083,4110983657	15280,2205651117	12581,7448092186

K1	0,465348403	0,49202619	0,4913426965	0,4750739007	0,4748617146	0,4897660166	0,5348019827	0,5017355203	0,5009933728	0,4140562735	0,4711973868	0,4609853473

K(I)	0,465348403	0,49202619	0,4913426965	0,4750739007	0,4748617146	0,4897660166	0,5348019827	0,5017355203	0,5009933728	0,4140562735	0,4711973868	0,4609853473

H1	0,3987654874	0,3754447717	0,3760240539	0,3900865753	0,3902736496	0,3773637199	0,3406939275	0,3673077685	0,3679238677	0,4486615762	0,3935200828	0,4027310423

R	0,3637754078	0,5071311046	0,6988278917	0,9178608195	1,07695665	1,1503390254	1,1214356288	0,9931049886	0,7901587693	0,7024704605	0,4013417503	0,3277193356
R	2,4777960728	1,9120430882	1,4318202168	1,0551714948	0,8480088602	0,7631096678	0,7959273463	0,9524716439	1,2573025418	1,4243508086	2,3010127002	2,6757321977

H	1,8593933407	1,5439278733	1,2436671881	1,0058121775	0,8794619427	0,8265290542	0,8448494202	0,9454274143	1,1380428053	1,1975450997	1,760697589	1,9711734177

OM	-0,169630196	-0,1074875091	-0,02299425	0,076496985	0,1506370059	0,1850730125	0,1715132717	0,1114094612	0,0180844431	-0,0213668889	-0,1533846268	-0,1852290708
OM	0,0227775444	0,0144331703	0,0030876139	-0,0102718355	-0,0202271835	-0,0248511696	-0,0230303994	-0,0149598009	-0,0024283366	0,0028690957	0,0205961276	0,0248721247
OM	0,41491437	0,4239651063	0,4233781196	0,4048589863	0,3781408705	0,3615884989	0,3684425717	0,3937224796	0,4180564227	0,423229142	0,4181142613	0,4112512406
OM	0,7606319336	0,7850186312	0,7939166668	0,770848628	0,7293520399	0,7022833074	0,7135748648	0,7540269271	0,7887662286	0,793828998	0,7685761199	0,7518926644
OM	40,4799658694	38,2775090333	37,4468609106	39,5697512888	43,1677983086	45,3894115189	44,4733704172	41,0594866821	37,9295486325	37,4551213469	39,7737097119	41,2453101874

TRR	0,7471962949	0,7212160823	0,6699685354	0,5966206672	0,5488158881	0,5370212846	0,5800963102	0,594542672	0,6511771345	0,6115676113	0,7390712227	0,756275565
TRR	0,9084358941	0,9040448241	0,8972881276	0,8882085903	0,8824554916	0,8802846352	0,8832832572	0,8866398357	0,8942434523	0,8932452797	0,9071092401	0,9098842212
TRR	0,9342350976	0,9298440276	0,9230873312	0,9140077938	0,9082546951	0,9060838387	0,9090824608	0,9124390392	0,9200426558	0,9190444832	0,9329084436	0,9356834247

	12.086	14.667	16.043	16.194	16.358	16.779	18.249	17.112	16.615	12.933	12.677	11.433

FNTR	0,9756371854	0,9764198424	0,9766970224	0,975977067	0,9743268227	0,9726349546	0,9734207912	0,9754003778	0,9765358267	0,9766942516	0,9759036487	0,9753202038
FNTA	0,9558905621	0,954964639	0,9548658933	0,9553979978	0,9580842782	0,960457986	0,9594410438	0,9562770766	0,9549054539	0,9548661472	0,9554955751	0,9564121701

RADIACIÓN PISCINA
RAD	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333

INCL	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
INCL.RAD	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
SINCL	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
CINCL	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

Orientación	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LT	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
LT.RAD	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
SLT	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
CLT	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TLT	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

LT.INCLRAD	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
SLTINCL	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
CLTINCL	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TLTINCL	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

COS37.5	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086

RAD23.45	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667

D	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

ALBEDO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

N	15	46	74	105	135	166	196	227	258	270	319	349

IOEXT	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8
PI.24IOEXT	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762

RAD.360	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466

D.RAD	-0,3712211436	-0,231935593	-0,0491929734	0,1643271415	0,3279857297	0,4069149638	0,3755460943	0,2405623288	0,0386831744	-0,0457089431	-0,3341989731	-0,4072783956
SDE	-0,3627536676	-0,2298617172	-0,049173135	0,1635885739	0,3221367873	0,3957780847	0,3667806194	0,2382488002	0,0386735276	-0,0456930281	-0,3280125664	-0,3961118147
CDE	0,9318850662	0,9732232996	0,9987902697	0,9865286506	0,9466931342	0,9183461808	0,9303074638	0,9712041542	0,9992518993	0,9989555281	0,9446733596	0,9182022818

W1	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
W1	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
W1	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
W1.RAD	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

W2	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
W2	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
W2	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
W2.RAD	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

H0	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
H0	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

K1	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

K(I)	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

H1	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

R	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
R	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

H	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

OM	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
OM	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
OM	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
OM	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
OM	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

TRR	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TRR	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TRR	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

FNTR	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
FNTA	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

RADIACIÓN SUELO RADIANTE
RAD	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333	0,0174533333

INCL	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
INCL.RAD	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
SINCL	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
CINCL	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

Orientación	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LT	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
LT.RAD	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
SLT	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
CLT	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TLT	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

LT.INCLRAD	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
SLTINCL	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
CLTINCL	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TLTINCL	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

COS37.5	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086	0,7933524086

RAD23.45	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667	0,4092806667

D	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520

ALBEDO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

N	15	46	74	105	135	166	196	227	258	270	319	349

IOEXT	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8	4870,8
PI.24IOEXT	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762	37210,1710469762

RAD.360	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466	0,0172142466

D.RAD	-0,3712211436	-0,231935593	-0,0491929734	0,1643271415	0,3279857297	0,4069149638	0,3755460943	0,2405623288	0,0386831744	-0,0457089431	-0,3341989731	-0,4072783956
SDE	-0,3627536676	-0,2298617172	-0,049173135	0,1635885739	0,3221367873	0,3957780847	0,3667806194	0,2382488002	0,0386735276	-0,0456930281	-0,3280125664	-0,3961118147
CDE	0,9318850662	0,9732232996	0,9987902697	0,9865286506	0,9466931342	0,9183461808	0,9303074638	0,9712041542	0,9992518993	0,9989555281	0,9446733596	0,9182022818

W1	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
W1	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
W1	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
W1.RAD	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

W2	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
W2	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
W2	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
W2.RAD	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

H0	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
H0	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

K1	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

K(I)	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

H1	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

R	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
R	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

H	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

OM	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
OM	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
OM	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
OM	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
OM	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

TRR	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TRR	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
TRR	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

FNTR	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
FNTA	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

N	15	46	74	105	135	166	196	227	258	270	319	349
N'	17	47	75	105	135	162	198	228	258	288	318	344
Declinación	-20,9	-13,0	-2,4	9,4	18,8	23,1	21,2	13,5	2,2	-9,6	-18,9	-23,0

CÁLCULO DEL KG					KG [KCAL/(H M2 ºC)]
									ZONA CLIMÁTICA
Superficie del local a calefactar:		#NOMBRE?	m2		T.E.C.	F	A	B	C	D	E
Altura del local a calefactar:		3	m		I	<0,25	2,1	1,61	1,4	1,26	1,19
Caso (I ó II):		I				>1,00	1,2	0,92	0,8	0,72	0,68
							A	B	C	D	E
Volumen del locar calefactar:		#NOMBRE?	m3		II	<0,25	2,1	1,4	1,05	0,91	0,77
Factor de forma:		#NOMBRE?	m-1			>1,00	1,2	0,8	0,6	0,52	0,45
		#NOMBRE?

KG:		#NOMBRE?	Kcal/( h m2 ºC)		a [KCAL/(H M2 ºC)]
								ZONA CLIMÁTICA
					T.E.C.	A	B	C	D	E
					I	0,3	0,23	0,2	0,18	0,17
					II	0,3	0,2	0,15	0,13	0,11

					Ciudad:	#NOMBRE?
					Z.C.:	#NOMBRE?
					a:	#NOMBRE?	Kcal/( h m2 ºC)
					KG:	#NOMBRE?	Kcal/( h m2 ºC)

CÁLCULO DE LOS GRADOS DÍA
MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Ta	-8,0	-7,0	-1,0	7,0	13,0	19,0	21,0	20,0	15,0	10,0	2,0	-6,0
(Ta - Tma)^2	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
SIGMA yr	#NOMBRE?		Tbase	18,3
SIGMA m	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
h	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
GRADOS-DÍA	815	708	598	339	164	-21	-84	-53	99	257	489	753
GRADOS-DÍA'	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?
Diferencia	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

X
XC
X'C
Y
F

PISCINA
MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
CONDUCCIÓN
CONVECCIÓN
RADIACIÓN
PERD. AGUA
PERD. EVAP.
GAN. AP. SOL.	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?	#NOMBRE?

	Toda la radiación incidente en el piscina no es absorbida. . Para una piscina no cubierta con profundidad media de 2 m, Francey y Goldin (1981) estimaron
	que la superficie de la piscina trasmite un 92 % y absorbe del orden de un 60 %.

## Principal
Necessitats tèrmiques
	ACS (Aigua Calenta Sanitària)
		Nombre de persones:		4
		Tipus d'habitatge:		Multifamiliar

		Energia necessària (kWh/dia):		19,2

	Calefacció
		Temperatura exterior (ºC):		-10
		Tipus vivenda:		Bloc 2 mitjaneres 5 plantes
		Superfície a calefactar (m2):		140
		Grau d'aïllament:		Mitja-alt

		Potència necessària (kW):		9,6

	ACS i Calefacció	Total potència tèrmica (kW):		11,2

	Piscina
		Zona climàtica:		II
		Protecció del vent:		Protegida
		Us de manta tèrmica:		Si
		Superfície piscina (m2):		30

		Superfície de col·lectors plàstics per a piscines (m2):
				27

Necessitats d'energia elèctrica
	Seleccionar els artefactes elèctrics que s'utilitzaran al domicili, de manera referencial ja estan designades les seves potències de consum en watts, els valors de potència dels artefactes són referencials, dependrà de la marca, model, antiguitat de l'artefacte, etc. Si se'n disposa s'utilitzaran els valors de potència reals.

	Aparells de la cuina	Potència	Quantitat	Hores de funcionament diari mitja
	Cuina elèctrica	4500	0	1
	Forn Elèctric	1200	1	0,5
	Rentaplats	1200	1	0,5
	Forn Microones	1200	1	0,5
	Planxa elèctrica	1000	0	0,3
	Torradora	1000	1	0,2
	Cafetera	600	0	0,2
	Congelador comercial	500	0	4
	Nevera (6 a 8 h/dia)	350	1	6
	Campana extractora d'aire	300	0	1
	Liquadora	300	0	0,2
	Congelador residencial	250	0	4
	Batedora 200 W	200	0	0,5
	Extractor de suc (espremedora)	50	0	0,2

	Aparells de l'habitatge	Potència	Quantitat	Hores de funcionament diari mitja
	Assecadora de roba	2500	1	1,5
	Aire condicionat (10 000 *BTU - 220 V)	1800	0	2
	Escalfador d'aigua (termo elèctric)	1500	0	4
	Bomba de piscina	800	0	8
	Rentadora	500	1	1,5
	Bombeta incandescent de 100 W	100	0	2
	Bombeta incandescent de 60 W	60	4	3
	Fluorescent de 40 W	40	4	1
	Fluorescent de 32 W	32	0	2
	Bombeta Led 20 W	20	0	2

	Altres aparells:	Potència	Quantitat	Hores de funcionament diari mitja
	Aspiradora	1300	0	0,3
	Assecadora de cabell	1200	0	0,2
	Fotocopiadora comercial	900	0	0,5
	Electrobomba d'1 HP	746	0
	Trepant manual comercial (600 W)	600	1	0,2
	Ventilador de sostre	500	0	2
	Màquina de cosir roba (1/2 HP)	350	0	0,5
	Computador (cpu i monitor)	200	1	1
	TV de 21 polzades color 200 W	200	1	1
	DVD (Vídeo Digital)	200	0	0,5
	Escàner	150	0	0,2
	Fax	150	0	0,2
	Impressora	150	0	0,2
	Equip de so (estèreo)	120	0	1
	Mòdem ADSL (Internet)	30	1	24
	Radio Rellotge	10	1	24

	Consum diari mitjà (kWh/dia):	10,96

Solar tèrmica

	REQUERIMENTS EMPLAÇAMENT
	Espai suficient per les plaques (segons el nombre) i adequat (orientat al sud), sense obstacles per la llum solar al llarg de tot l'any, i espai per la instal·lació a la mínima distància.

	RECURSOS REQUERITS
	Segons la radiació solar local varia el rendiment de les instal·lacions.

	Connexió elèctrica en sistemes forçats, sense connexió elèctrica només serà possible la instal·lació de sistemes termosifó

	REQUEREIX SISTEMA ALTERNATIU
	Si, i tal com cita la normativa, aquest ha de ser capaç d’abastir tota la demanda de l'habitatge.

	MODULABLE
	Si, tant els col·lectors com els acumuladors.

	APROFITAMENT DE SISTEMES EXISTENTS
	Els sistemes d'escalfament convencionals són necessaris per mantenir el servei i els dissipadors de calor de baixa temperatura són imprescindibles per la calefacció solar tèrmica.

	CONDICIONAMENT DE L'ENTORN
	Mínim, ancoratge dels suports de les plaques

APLICACIONS (A escollir)

	Situació: província de Barcelona (si cal canviar la província, pestanya Fchart ACS casella I6)
	Numero de col·lectors (Màx. 10):	2

	ACS: els col·lectors solars tèrmics s'instal·len per cobrir només una part de l'energia necessària (màxim 80% anual), sense que la generació o estalvi d'aigua calenta en superi el consum. La instal·lació és obligatòria

	Fracció solar anual (Màx. 80%):	74	Segons el numero de col·lectors
	Tamany acumulador ideal (l):	160

	Cost aproximat (€):	5385	En condicions òptimes (1624€ · nº col·lectors)
	Cost aplicant la subvenció (€):	4213	37% sobre un màxim 812€ ·m2 col·lectors
	I / KCAL x 1000

	ACS i Calefacció: l'energia solar tèrmica ens podrà cobrir un percentatge petit de l'energia total consumida, ja que en el nostre territori en el moment de més radiació solar no és necessària la calefacció (màxim dues vegades les necessitats d'ACS sense piscina). Perquè el sistema funcioni ha d'haver-hi un dissipador de calor forçat o una piscina.

	Fracció solar anual sobre ACS (Màx. 160% sense piscina):		74	Segons el numero de col·lectors
	Tamany acumulador ideal (l):		312

	Cost aproximat (€):	6362	En condicions òptimes pot ser un 20% menor.
	Cost aplicant la subvenció (€):	5191	37% sobre un màxim 812€ ·m2 col·lectors

	Piscina: són instal·lacions molt barates, l'escalfament de piscines per llei s'ha de fer per mitjans renovables.

	Cost instal·lació de col·lectors plàstics per piscina:		5827

	Refrigeració: la refrigeració solar fa poc que ha sortit al mercat, no té bons rendiments però permet una instal·lació completa de climatització absorbint la calor que altrament es produeix en excés.

	Fracció solar anual (entre 200 i 400%):	74	Segons el numero de col·lectors

	Cost aproximat (€):	28475
	Cost aplicant la subvenció (€):	27303

	Cost màxim del subministrament d'energia (€/mes):		1	Electricitat bomba de recirculació
	Cost de l'energia (€/kWh):		0
	Cost aproximat de manteniment (€/any):		30

Geotèrmica

	REQUERIMENTS EMPLAÇAMENT
	Espai suficient pel captador tant horitzontal com vertical lliure d'obstacles amb les següents distàncies mínimes:
	- Arbres: 0,5m des de la copa de l'arbre (nomes per captadors horitzontals).
	- Línies d'aigua potable, residuals o de pluja: 1,5m.
	- Cimentacions d'edificis o altres instal·lacions (exceptuant la possibilitat d'instal·lar el captador dins dels fonaments): captadors horitzontals 1m i captadors verticals 2m.
	- En el cas dels captadors horitzontals la superfície no s'ha d'asfaltar ni posar-hi cap paviment. Es recomana recobrir-la de gespa o d'algun tipus de sorra. També es desaconsella la instal·lació en zones on el preu del terreny sigui alt, ja que no es pot construir sobre de la unitat d'intercanvi.

	RECURSOS REQUERITS
	- Tot i que no es requereix estudi geològic segons la composició del sol varia el rendiment del captador. El factor més favorable és l'existència d'aqüífers.
	- Connexió elèctrica per la bomba de calor.
	- Sistema de calefacció de baixa temperatura (fancoils, terra radiant o radiadors sobredimensionats).

	REQUEREIX SISTEMA ALTERNATIU
	No

	MODULABLE
	Si, tant en captadors com bombes de calor.

	APROFITAMENT DE SISTEMES EXISTENTS
	El sistema de distribució de calor és el mateix que en els sistemes convencionals de baixa temperatura.

	CONDICIONAMENT DE L'ENTORN
	S'haurà d'habilitar i mantenir un entorn amb l'espai suficient lliure d'obstacles.

APLICACIONS
	ACS i Climatització: la instal·lació de sistemes geotèrmics és costosa i ja que té consums molt baixos sempre s'instal·la per cobrir totes les necessitats tèrmiques. El seu ús és substitutiu a l'obligació d'implantar col·lectors solars tèrmics.

	Superfície captador horitzontal (m2):	280
	Longitud captador vertical (m):	182

	Cost aproximat instal·lació captador horitzontal (€):		39768
	Cost aplicant la subvenció (€):		36058

	Cost aproximat instal·lació amb captador vertical (€):		43268
	Cost aplicant la subvenció (€):		38547

	Cost màxim del subministrament d'energia (€/mes):		57	Orientatiu, un 25% del cost amb
	Cost de l'energia (€/kWh):		0,0141	electricitat.
	Cost aproximat de manteniment (€/any):		0

Biomassa

	REQUERIMENTS EMPLAÇAMENT
	Degut a les grans quantitats de combustible requerit, el lloc de consum ha d'estar situat prop de la font de producció del combustible escollit, per exemple en el cas de l'estella (molt estandarditzada) es considera que no és rendible el transport a partir dels 50 km. És important disposar d'un subministrador que pugui abastir el consum anual i s'ha de tenir en compte que el cost i la qualitat de la majoria de combustibles són variables segons la disponibilitat. La excepció són els pelets i les briquetas que es comercialitzen a gran escala.

	RECURSOS REQUERITS
	- En el cas dels aparells consumidors de pelets, degut a la seva amplia comercialització, no hi ha requeriments importants, tan sols espai per acumulació de pelets (adquiribles a diari), sortida de fums (molt reduïda per la possibilitat de extracció forçada) i en la majoria de casos connexió elèctrica pel sistema de termòstat i temporització.
	- En la resta de cassos el requeriment més destacable és l'espai necessari per emmagatzemar el combustible, aquest es recomana amb dimensionament anual d'una o dues recarregues, dimensionament anual uns 2500kg de capacitat.
	- Les calderes compten amb sistemes d'alimentació, les estufes en consum màxim s'han de recarregar diàriament.

	REQUEREIX SISTEMA ALTERNATIU
	No, és un bon sistema per combinar amb les plaques solars tèrmiques i reduir el consum.

	MODULABLE
	Possible però poc indicat en instal·lacions domèstiques.

	APROFITAMENT DE SISTEMES EXISTENTS
	Les calderes de llenya i carbó tradicionals són convertibles per cremar biomassa però no presenten rendiments gaire bons.

	CONDICIONAMENT DE L'ENTORN
	Construcció o adaptació d'un diposit pel combustible amb accés pel camió per la omplerta (hi ha camions amb sistema neumàtic que poden descarregar a 40m de distància) i sistema de transport (bisenfi o neumàtic) fins la caldera.

APLICACIONS
	Calefacció: Les estufes de biomassa tenen un cost baix però escalfen un únic espai i s'han de carregar manualment. Només fins a 10kw.

	Cost aproximat estufa d'aire per llenya o briquetas (€):		3450
	Cost aplicant la subvenció (€):		2415	Vàlid fins a cost 15000€

	Cost aproximat estufa d'aire per pelet (€):		2688
	Cost aplicant la subvenció (€):		1881	Vàlid fins a cost 15000€

	Cost aproximat estufa d'aire per pinyol, closca o pelet (€):		2270
	Cost aplicant la subvenció (€):		1589	Vàlid fins a cost 15000€

	ACS i Calefacció: Les estufes amb circuit d'aigua i les calderes es poden connectar a un circuit hidràulic per ACS i calefacció. Els sistemes de calefacció de baixa temperatura tenen molt millor rendiment. Els costos següents només inclouen l'estufa o caldera. L'ús de biomassa és opcional a l'obligació d'implantar plaques solars tèrmiques.

	Cost aproximat estufa d'aigua per llenya o briquetas (€):		1600
	Cost aplicant la subvenció (€):		1120	Vàlid fins a cost 15000€

	Cost aproximat estufa d'aigua per pelet (€):		3397
	Cost aplicant la subvenció (€):		2378	Vàlid fins a cost 15000€

	Cost aproximat caldera per llenya o briquetas (€):		1362
	Cost aplicant la subvenció (€):		953	Vàlid fins a cost 15000€

	Cost aproximat caldera per pinyol, closca o pelet (€):		3861
	Cost aplicant la subvenció (€):		2703	Vàlid fins a cost 15000€

	Tipus de biomassa: El més rentable és escollir la més abundant i residual de la zona. Estalvi econòmic vers el consum de gasoil, amb el cost al 6-2011 del gasoil C.

	Cost aproximat llenya (€/kg):	0,13
	Cost aproximat pelet (€/kg):	0,23
	Cost aproximat estella (€/kg):	0,11
	Cost aproximat closca (€/kg):	0,13
	Cost aproximat pinyol net (€/kg):	0,15
			Percentatge sobre el cost del gasoil
	Cost de l'energia; llenya (€/kWh):	0,0306	24%
	Cost de l'energia; pelet (€/kWh):	0,0461	36%
	Cost de l'energia; estella (€/kWh):	0,0306	24%
	Cost de l'energia; closca (€/kWh):	0,0266	21%
	Cost de l'energia; pinyol net (€/kWh):	0,0292	23%

Fotovoltaica

	REQUERIMENTS EMPLAÇAMENT
	Espai suficient per les plaques (segons el nombre) i adequat (orientat al sud), senes obstacles per la llum solar al llarg de tot l'any.

	RECURSOS REQUERITS
	- Segons la radiació solar local varia el rendiment de les instal·lacions.
	- Tot i que és possible obtenir electricitat a 230V AC, les instal·lacions de corrent continu són més eficients. El més recomanable és una instal·lació mixta amb el menor nombre possible d'aplicacions amb corrent altern(AC).

	REQUEREIX SISTEMA ALTERNATIU
	És aconsellable degut a la gran estacionalitat que presenta, la combinació de dos sistemes de generació redueix molt les necessitats d'acumulació.

	MODULABLE
	Si, tant els panells com les bateries però no els elements de tractament de l'electricitat.

	APROFITAMENT DE SISTEMES EXISTENTS
	No en generació, només els aparells receptors.

	CONDICIONAMENT DE L'ENTORN
	Mínim, ancoratge dels suports de les plaques

APLICACIONS
	INSTAL·LACIÓ AÏLLADA: Subministrament elèctric per aplicacions allunyades de la xarxa, són més cares al requerir emmagatzemament però poden ser més econòmiques que una línia de xarxa nova. És molt important ajustar la potència de la instal·lació al consum per economitzar la instal·lació. La instal·lació consta de panells, bateries, regulador i en instal·lacions a AC inversor a 230V. La instal·lació esta dimensionada en les pitjors condicions de radiació solar, en bones condicions hi ha possibilitat de més consum.

	Dies d'autonomia (recomanat 3):	3
	Capacitat acumulació (Ah):	23485,7142857143	bateries solars de cel·les de 2V

	Potència pic del panell (Wp):	200
	Nombre aproximat de panells:	36

	Cost aproximat instal·lació aïllada (€):	14309	Potència pic instal·lada
	Cost aplicant la subvenció (€):	8585	7163	w

	INSTAL·LACIÓ CONNECTADA A XARXA: Tècnicament no és important el dimensionament de la instal·lació, aquest depèn de la inversió i espai disponibles. L'ús de l'energia fotovoltaica produeix uns beneficis que amortitzen la instal·lació amb un període pròxim als 15 anys.
	També existeix la possibilitat de connectar les plaques solars en la part interna a la vivenda de la xarxa, i beneficiar-se de l'estalvi en la compra d'electricitat i conservació dels ecosistemes.

	Potència a instal·lar (w):	2000	Màxim 10000 w, aquesta potència s'assolira tan
			sols en els moments de més radiació solar
			durant els mesos d'estiu.
	Potència pic del panell (Wp):	200
	Nombre aproximat de panells:	10

	Cost aproximat instal·lació connectada (€):		6479
	Cost aplicant la subvenció (€):		3887

Eòlica
	REQUERIMENTS EMPLAÇAMENT
	Punt elevat amb possibilitat de fixar-hi la torre a una distancia mínima per disminuir els sorolls (uns 8m) i no gaire llunyana per no tenir pèrdues elèctriques (uns 100m).

	RECURSOS REQUERITS
	El vent és un recurs poc abundant a Catalunya el rendiment òptim per a petits aerogeneradors només s'obtindrà en situacions molt elevades o de molt vent. Per la valoració del rendiment s'haurà de considerar la velocitat del vent del punt d'implantació en comparació amb la velocitat requerida per obtenir la potència nominal.

	REQUEREIX SISTEMA ALTERNATIU
	És aconsellable degut a la gran estacionalitat que presenta, la combinació de dos sistemes de generació redueix molt les necessitats d'acumulació.

	MODULABLE
	Sí, tant els aerogeneradors com les bateries però no els elements de tractament de l'electricitat.

	APROFITAMENT DE SISTEMES EXISTENTS
	No en generació, només els aparells receptors.

	CONDICIONAMENT DE L'ENTORN
	Ancoratge de la torre per l'aerogenerador i soterrament de la línia elèctrica.

APLICACIONS
	INSTAL·LACIÓ AÏLLADA: Subministrament elèctric per aplicacions allunyades de la xarxa, en bones condicions de vent no necessiten tanta acumulació com les plaques fotovoltaiques. Són un complement excel·lent per les instal·lacions fotovoltaiques aïllades.

	Comprovar la possibilitat d'implantació d'un aerogenerador:

	Velocitat del vent (entre 3 i 10 m/s):	4
	Diàmetre aproximat(m):	1,2

	Cost aproximat instal·lació aïllada (€):	11339
	Cost aplicant la subvenció (€):	6803

	INSTAL·LACIÓ CONNECTADA A XARXA: Venta d'energia elèctrica neta a la companyia.

	Potència a instal·lar (w):	1000

	Cost aprox. instal·lació connectada (€):	25337
	Cost aplicant la subvenció (€):	15202

## ACS
Tipus d'habitatges		l/persona
	Unifamiliar	30
	Multifamiliar	22

	l/persona	22

Energia necessària (kwh/dia):		19,159712

Potència per ACS en 12h		1,5966426667
Total potència tèrmica		11,2410871111

Cost ACS (€):		5384,55
Cost ACS subvencionat (€):		4212,834

Cost ACS i Calefacció (€):			6362,35
Cost ACS i Calefacció subvencionat (€):			5190,634

Cost refrigeració (€):		28474,6311768889
Cost refrigeració subvencionat (€):		27302,9151768889

## Calefacció
Temperatura exterior	Codi
-10	5
0	7
10	9

Tipus vivenda	Superficie planta	Superficie habitatge	total	per vivenda	total	per vivenda	total	per vivenda
Unifamiliar aillada	75	150	17,7	17,7	13	13	8,3	8,3
Unifamiliar 1 mitjanera	75	150	17,1	17,1	12,6	12,6	8,1	8,1
Unifamiliar 2 mitjaneres	75	150	16,6	16,6	12,3	12,3	7,9	7,9
Unifamiliar 3 mitjaneres	75	150	15,8	15,8	11,8	11,8	7,7	7,7
Bloc aillat 5 plantes	700	135	261	10	200	10	143	10
Bloc aillat 11 plantes	700	135	547	9,7	425	9,7	305	9,7
Bloc 2 mitjaneres 5 plantes	700	135	236	9,3	185	9,3	135	9,3
Bloc 2 mitjaneres 11 plantes	700	135	491	8,9	390	8,9	287	8,9

Aillament	Baix	Mitja-alt	Motl alt
Factor	1,5	1	0,75

Temperatura exterior	-10	5
Tipus vivenda	Bloc 2 mitjaneres 5 plantes	9,3
Superficie a calefactar	140	135	9,6444444444
Grau d'aillament	Mitja-alt	1	9,6444444444

## Piscinaa
Zona climàtica			Protecció del vent			Us de manta tèrmica
I	1,5		Molt protegida	1		Si	0,6
II	1,25		Protegida	1,2		No	1
III	1		Desprotegida	1,4
IV	0,75
V	0,5

Factor 1:	1,25		Factor 2:	1,2		Factor 3:	0,6

Superficie piscina:		30
Superficie col·lectors:		27

Cost (€):	5827

## Electricitat
Aparells de la cuina:	Potència:	Consum:
Cuina elèctrica	4500	0
Forn Elèctric	1200	600
Rentaplats	1200	600
Forn Microones	1200	600
Planxa elèctrica	1000	0
Torradora	1000	200
Cafetera	600	0
Congelador comercial	500	0
Nevera (6 hores diaries)	350	2100
Campana extractora d'aire	300	0
Liquadora	300	0
Congelador residencial	250	0
Batedora 200	200	0
Extractor de suc (espremedora)	50	0

Aparells de l'habitatge:
Secadora de roba	2500	3750
Aire acondicionat (10 000 *BTU - 220 V)	1800	0
Escalfador d'aigua (termo elèctric)	1500	0
Bomba de piscina	800	0
Rentadora	500	750
Focus incandescent de 100 W	100	0
Fluorescent de 40 W	40	720
Fluorescent de 32 W	32	160
Bombeta Led 20 W	20	0

Altres aparells:
Aspiradora	1300	0
Asecadora de cabell	1200	0
Fotocopiadora comercial	900	0
Electrobomba d'1 HP	746	0
Trepant manual comercial (600 W)	600	120
Ventilador de sostre	500	0
Màquina de cosir roba (1/2 HP)	350	0
Computador (cpu i monitor)	200	200
TV de 21 polzades color 200	200	200
DVD (Video Digital)	200	0
Escaner	150	0
Fax	150	0
Impressora	150	0
Equip de so (estèreo)	120	0
Mòdem ADSL (Internet)	30	720
Radio Rellotge	10	240

	Total consum diari (kwh):	10,96

## Fchart ACS
		Barcelona	Gerona	Lérida	Tarragona

ENERGIA SOLAR TERMICA ACS. ALGORITMO F-CHART										Temperatura media del agua de red general, en ºC (Fuente: CENSOLAR)
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
										Albacete	5	6	8	10	11	12	13	12	11	10	8	5	9,3
		Provincia:						Barcelona					Alicante	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
		Latitud de cálculo:						41,40					Almería	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
		Latitud [º/min.]:						41,24					Ávila	4	5	7	9	10	11	12	11	10	9	7	4	8,3
		Altitud [m]:						95,00					Badajoz	6	7	9	11	12	13	14	13	12	11	9	6	10,3
		Humedad relativa media [%]:						68,00					Baleares	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
		Velocidad media del viento [Km/h]:						8,00					Barcelona	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
		Temperatura máxima en verano [ºC]:						31,00					Burgos	4	5	7	9	10	11	12	11	10	9	7	4	8,3
		Temperatura mínima en invierno [ºC]:						2,00					Cáceres	6	7	9	11	12	13	14	13	12	11	9	6	10,3
		Variación diurna:						8,00					Cádiz	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
		Grados-día. Temperatura base 15/15 (UNE 24046):						623	(Periodo Noviembre/Marzo)					Canarias Palmas	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
		Grados-día. Temperatura base 15/15 (UNE 24046):						656	(Todo el año)					Castellón	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
										Ciudad Real	5	6	8	10	11	12	13	12	11	10	8	5	9,3
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual		Córdoba	6	7	9	11	12	13	14	13	12	11	9	6	10,3
Tª. media ambiente [ºC]:	11,0	12,0	14,0	17,0	20,0	24,0	26,0	26,0	24,0	20,0	16,0	12,0	18,5		Cuenca	4	5	7	9	10	11	12	11	10	9	7	4	8,3
Tª. media agua red [ºC]:	8,0	9,0	11,0	13,0	14,0	15,0	16,0	15,0	14,0	13,0	11,0	8,0	12,3		Gerona	6	7	9	11	12	13	14	13	12	11	9	6	10,3
Rad. horiz. [kJ/m2/día]:	6.500	9.500	12.900	16.100	18.600	20.300	21.600	18.100	14.600	10.800	7.200	5.800	13.500		Granada	6	7	9	11	12	13	14	13	12	11	9	6	10,3
Rad. inclin. [kJ/m2/día]:	12.086	14.667	16.043	16.194	16.358	16.779	18.249	17.112	16.615	12.933	12.677	11.433	15.096		Guadalajara	6	7	9	11	12	13	14	13	12	11	9	6	10,3
Rad. Inclin [MJ/m2/día]:	12,09	14,67	16,04	16,19	16,36	16,78	18,25	17,11	16,62	12,93	12,68	11,43	15,10		Guipúzcoa	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
Irradiación incidente	1.461	1.602	1.940	1.895	1.978	1.963	2.206	2.069	1.944	1.564	1.483	1.382	21.486		Huelva	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
sobre captador {MJ}

ORIGEN DE LOS DATOS:		PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE BAJA TEMPERATURA. PET-REV 2002								Huesca	5	6	8	10	11	12	13	12	11	10	8	5	9,3
ORGANISMO:		I.D.A.E (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético)								Jaén	8	9	11	13	14	15	17	16	14	13	11	7	12,3
										La Coruña	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
										León	4	5	7	9	10	11	12	11	10	9	7	4	8,3
DATOS RELATIVOS A LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS										Lérida	5	6	8	10	11	12	13	12	11	10	8	5	9,3
										Logroño	6	7	9	11	12	13	14	13	12	11	9	6	10,3
	Número de ocupantes:							4					Lugo	6	7	9	11	12	13	14	13	12	11	9	6	10,3
	Consumo por ocupante [L/día]:							40					Madrid	6	7	9	11	12	13	14	13	12	11	9	6	10,3
	Consumo de agua a máxima ocupación [L/día]:							160					Málaga	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
	Temperatura de utilización [ºC]:							45					Melilla	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
										Murcia	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual		Orense	5	7	9	11	12	13	14	13	12	11	9	6	10,2
% de ocupación:	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Oviedo	6	7	9	11	12	13	14	13	12	11	9	6	10,3
										Palencia	5	6	8	10	11	12	13	12	11	10	8	5	9,3
										Pamplona	5	6	8	10	11	12	13	12	11	10	8	5	9,3
										Pontevedra	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
ESTOS DATOS SON LOS DE PARTIDA PARA OBTENER LOS RESULTADOS, CUALQUIER VARIACIÓN EN SU MAGNITUD INVALIDARÍA LOS MISMOS										Salamanca	5	6	8	10	11	12	13	12	11	10	8	5	9,3
										Santander	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
DATOS RELATIVOS AL SISTEMA										Segovia	4	5	7	9	10	11	12	11	10	9	7	4	8,3
										Sevilla	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
		Curva de rendimiento del colector: r = 0,787 - 8,37 * (te - ta) / It								Soria	4	5	7	9	10	11	12	11	10	9	7	4	8,3
										Tarragona	6	7	9	11	12	13	14	13	12	11	9	6	10,3
			te:	Temperatura de entrada del fluido al colector						Tenerife	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
			ta:	Temperatura media ambiente						Teruel	4	5	7	9	10	11	12	11	10	9	7	4	8,3
			It :	Radiación en [W/m2]						Toledo	6	7	9	11	12	13	14	13	12	11	9	6	10,3
										Valencia	8	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	8	12,3
	Modelo de captador SOLAHART							JD					Valladolid	5	6	8	10	11	12	13	12	11	10	8	5	9,3
	Factor de eficiencia del colector:							0,787					Vitoria	5	6	8	10	11	12	13	12	11	10	8	5	9,3
	Coeficiente global de pérdida [W/(m2·ºC)]:							8,37					Vizcaya	6	7	9	11	12	13	14	13	12	11	9	6	10,3
	Volumen de acumulación [L/m2]:							41					Zamora	5	6	8	10	11	12	13	12	11	10	8	5	9,3
	Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]:							50					Zaragoza	5	6	8	10	11	12	13	12	11	10	8	5	9,3
	Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]:							50
	Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]:							0,95					OPTICO	PERDIDAS	SUP. UTIL
	Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]:							1					B	0,78	3,6	1,87
	Eficiencia del intercambiador:							0,75					Bt	0,796	3,655	1,86
										JD	0,787	8,37	1,95
										L	0,7	6,8	1,8
ENERGIA SOLAR TERMICA ACS. ALGORITMO F-CHART

CÁLCULO ENERGÉTICO

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
Consumo de agua [m3]:	5,0	4,5	5,0	4,8	5,0	4,8	5,0	5,0	4,8	5,0	4,8	5,0	58,4
Cons. agua (litros/día)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Incremento Ta. [ºC]:	37,0	36,0	34,0	32,0	31,0	30,0	29,0	30,0	31,0	32,0	34,0	37,0
Ener. Nec. [Termias]:	184	161	169	154	154	144	144	149	149	159	163	184	1.912
Consumo [Termias/día]	5,9	5,8	5,4	5,1	5,0	4,8	4,6	4,8	5,0	5,1	5,4	5,9	5,2

DATOS DE SALIDA

			Número de colectores:				2
			Area colectores [m2]:				3,90
			Inclinación [º]:				45
			Volumen de acumulación [L]:				160		Volum acumulació calefacció:				312					RELACIONES DE CÁLCULO I.D.A.E

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
Total consumo [Termias]:	184	161	169	154	154	144	144	149	149	159	163	184	1.912
Ahorros [Termias]:	105	113	129	121	125	124	132	133	129	107	103	100	1.422					Se recomienda que V = M
Ahorros [MJ]	439	474	541	507	525	519	552	556	539	449	433	419	5.953
Fracción solar [%]:	57,1	70,2	76,6	78,9	81,6	86,1	91,6	89,3	86,4	67,5	63,4	54,5	74,4					RITE
Rendimiento medio [%]	30,0	29,6	27,9	26,8	26,6	26,5	25,0	26,9	27,7	28,7	29,2	30,3	27,7					0,8< V/M < 1			V = Vol. Acumulación total
de la instalación solar										M= Carga de consumo diaria
NECESIDADES Y AHORROS / MESES / KCAL x 1000										1	Si cumple ET

										50< V/A < 180			V = Vol. Acumulación total
										A= área total captación
										41,0256410256	No cumple ET

## Biomasa
	€/kJ	€/kwh
Cost de l'energia; llenya (€/kw):	0,0000085	0,0306	0,2367688022	0,7632311978
Cost de l'energia; pelet (€/kw):	0,0000128	0,04608	0,356545961	0,643454039
Cost de l'energia; estella (€/kw):	0,0000085	0,0306	0,2367688022	0,7632311978
Cost de l'energia; closca (€/kw):	0,0000074	0,02664	0,2061281337	0,7938718663
Cost de l'energia; pinyol net (€/kw):	0,0000081	0,02916	0,2256267409	0,7743732591
Gasoil:	0,0000359	0,12924	1	0

## Eolica
	Velocitat	Factor
	3	12
	4	8,2
	5	3,2
	6	1,8
	7	1,2
	8	1
	9	0,9
	10	0,7

Factor=	8,2